鄂环审字〔2024〕114号

鄂尔多斯市生态环境局关于

伊金霍洛旗隆达煤业有限责任公司 300 万吨/年选煤厂变更项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗隆达煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《伊金霍洛旗隆达煤业有限责任公司 300 万吨/年选煤厂变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，已依法对该行为进行处理，你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

- 本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇道劳岱村沟门社隆达洗煤厂内。2013 年 1 月 ，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《鄂尔多斯市环境保护局关于伊金霍洛旗隆达煤业有限责任公司 2×300 万吨/年选煤厂项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2013〕31 号），2015年建设一条150万吨洗煤生产线，本次主要建设另一套150万吨/年的洗选煤生产线，采用跳汰洗选煤工艺，总规模保持不变。建设内容包括生产车间、原煤棚、产品棚、煤泥库、矸石库及储煤棚等生产系统、辅助设施及环保设施等。项目总投资1000万元，环保投资465万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

三、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。筛分与破碎工段废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理后，由一根22米高的排气筒排放，须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求；通过采取全封闭及洒水抑尘等措施，确保颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求。

3.强化废水处理与回用。洗煤废水经浓缩机浓缩后全部回用于洗煤工序，不外排。车间冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗煤工序。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水抑尘。初期雨水经雨水收集池沉淀后回用于厂区洒水抑尘。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对一般固废、危险废物进行处置，沉淀池底泥及煤泥暂存至煤泥库内，除尘灰、煤矸石暂存于矸石棚，外售综合利用。废机油、废油桶暂存于现有危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。生活垃圾集中分类收集，委托环卫部门统一清运。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年6月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古聚力山水环境检测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年6月20日印发