- 鄂环审字〔2024〕118号

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 关于鄂尔多斯市康巴什区乌兰木伦河三号橡胶坝更换维修工程环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市康巴什区农牧和水利局：

你局报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鄂尔多斯市康巴什区乌兰木伦河三号橡胶坝更换维修工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市乌兰木伦水库下游约5.6千米 处，坝址位于窟野河干流上游。2009年3月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦河河道整治工程（中湖区）环境影响报告表的批复》（鄂环监字〔2009〕162号），3#橡胶坝工程具体坝高4.0米，坝长274米，由中墩分为90米三段，中墩为钢筋混凝土结构，厚度为1.0米，高度为4.5米，两侧边墩分别为两岸的钢筋混凝土重力式挡土墙，高度为4.5米，橡胶坝底板高程为1280.30米，最大设计坝前水深3.7米，康巴什新区段蓄水量为382.4万立方米，蓄水面积1.32平方千米。本次主要对274米老旧橡胶坝坝袋进行拆除并更换，修复坝基混凝土，修复泵房的外立面，处理面积约688.38平方米，不更改原建筑的主体结构和使用性质，对损坏的仪器仪表等检测设备进行更换。本项目总投资1170.97万元，其中环保投资23.72万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你局按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施，开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采取封闭或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。大风天气避免进行可能造成扬尘污染的露天作业。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置，不得外排。施工结束后，对施工场地、施工便道等临时工程进行植被恢复。

2.建设单位严格落实《报告表》提出的生态环境保护措施。优化施工布置方案，明确施工征占地的边界线及施工活动区，合理选择施工期，加强施工机械的日常养护和水中作业监管，减少对生态植被和水生生态的影响。

3.严格落实《报告表》提出的水污染防治措施。生活污水经站房内已有卫生间及化粪池通过市政管网排入康巴什区生活污水管网，不外排。施工车辆的清洗及机械维修在当地修理厂内进行，无冲洗废水及修配污水产生。

4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值要求。

5.建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置一般固废，不得乱弃。本项目拆除的废弃坝袋及废弃仪表均由厂家直接回收；建筑垃圾与绿化市容行政管理部门申请及时清运处置；生活垃圾由当地环卫部门统一收集，日产日清。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你局应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什分局和伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什分局和伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年6月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什分局、伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年6月27日印发