## 监测数据汇总
水质监测数据汇总表（7月）
编号 | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 标准限值
点位名称 | 三台基水库 | 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗札萨克水库 | 伊旗马奶湖及其和淖尔闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′56″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′34″ | 110°49′49″ | 109°33′39″ | 108°46′46″ | 108°57′21″ | 109°47′47″ | 109°48′38″ | 109°46′24″ | 109°44′7″ | 109°52′20″ | 109°46′59″ | 109°22′35″ | 109°21′8.67″ | 108°27′29″ | 108°29′3″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
纬度 | 39°46′29″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′49″ | 40°1′38″ | 38°49′36″ | 37°58′17″ | 38°23′0″ | 39°35′4″ | 39°34′7″ | 39°31′50″ | 39°36′23″ | 39°6′19″ | 39°12′54″ | 39°22′24″ | 39°26′40.2″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温 | 38 | 23.3 | 26.6 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 23.1 | —— | 31.8 | 31.0 | 30.4 | 27.8 | 25.8 | 25.9 | 24.9 | 29.6 | 28.1 | 27.6 | 26.5 | 23 | 25.2 | —— | —— | —— | ——
pH值(无量纲) | 8.40 | 8.31 | 8.58 | 8.73 | 8.49 | 8.12 | 8.25 | —— | 7.78 | 8.51 | 8.61 | 8.86 | 9.15 | 9.21 | 8.81 | 9.35 | 9.00 | 9.14 | 9.90 | 8.01 | 7.89 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9
溶解氧 | 8.81 | 8.52 | 7.10 | 8.09 | 7.25 | 6.92 | 10.4 | —— | 6.43 | 7.18 | 8.26 | 7.33 | 8.86 | 7.80 | 8.16 | 6.76 | 7.72 | 7.00 | 10.59 | 4.54 | 7.7 | 6 | ≥5 | 3 | 2
高锰酸盐指数 | 8.40 | 7.6 | 5.64 | 4.32 | 4.16 | 2.48 | 5.2 | —— | 4.37 | 2.13 | 4.72 | 5.23 | 14.7 | 11.1 | 4.03 | 12.0 | 5.84 | 6.35 | 7.99 | 6.3 | 2.7 | 4 | ≤6 | 10 | 15
化学需氧量 | 33 | 83 | 17 | 19 | 16 | 13 | 39 | —— | 26 | 10 | 18 | 25 | 75 | 51 | 14 | —— | 20 | 28 | 25 | 29 | 15 | 15 | ≤20 | 30 | 40
五日生化需氧量 | 7.2 | 1.2 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 5.1 | —— | 3.9 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 17.3 | 11.8 | 3.0 | —— | 3.6 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 0.5L | 3 | ≤4 | 6 | 10
氨氮 | 0.775 | 0.376 | 0.289 | 0.097 | 0.103 | 0.103 | 0.854 | —— | 0.111 | 0.500 | 0.542 | 0.903 | 2.85 | 0.972 | 0.764 | 1.04 | 0.743 | 1.28 | 0.944 | 0.630 | 0.278 | 0.5 | ≤1.0 | 1.5 | 2
总磷 | 0.55 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | —— | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | ≤0.05 | 0.1 | 0.2
总氮 | 5.36 | 1.33 | 1.17 | 0.78 | 0.62 | 0.42 | 1.26 | —— | 0.95 | 0.73 | 1.18 | 1.15 | 3.02 | 1.19 | 1.09 | 1.27 | 0.94 | 1.48 | 1.19 | 1.16 | 1.03 | 0.5 | ≤1.0 | 1.5 | 2
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | ≤1.0 | 1 | 1
锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | ≤1.0 | 2 | 2
氟化物 | 0.719 | 3.17 | 0.685 | 0.852 | 0.867 | 0.784 | 0.306 | —— | 0.856 | 0.425 | 0.948 | 1.30 | 1.95 | 2.85 | 0.674 | 6.14 | 0.833 | 3.49 | 3.72 | 0.393 | 0.22 | 1 | ≤1.0 | 1.5 | 1.5
硒 | 0.0004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | —— | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | ≤10 | 0.02 | 0.02
砷 | 0.0007 | 0.383 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0012 | —— | 1.8×10-3 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0003L | 0.0047 | 5.7×10-3 | 1.0×10-3 | 0.0074 | 0.0011 | 0.0063 | 4.5×10-3 | 0.012 | 0.0012 | 0.05 | ≤50 | 0.1 | 0.1
汞 | 0.00004L | 5e-05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | —— | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 5e-05 | 5e-05 | ≤0.1 | 0.001 | 0.001
镉 | 0.0001L | 0.0002 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | —— | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | ≤5 | 0.005 | 0.01
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | —— | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | ≤0.05 | 0.05 | 0.1
铅 | 0.003 | 0.0012 | 0.001L | 0.003 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.0017 | 0.001L | 0.01 | ≤50 | 0.05 | 0.1
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | ≤0.2 | 0.2 | 0.2
挥发酚 | 0.0003L | 0.002L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002L | —— | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002L | 0.002L | 0.002 | ≤0.005 | 0.01 | 0.1
石油类 | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | —— | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01L | 0.05 | 0.01L | 0.05 | ≤0.05 | 0.5 | 1
阴离子表面活性剂 | 0.29 | 0.09 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.23 | —— | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | ≤0.2 | 0.3 | 0.3
硫化物 | 0.01L | 0.004L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.004L | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | ≤0.2 | 0.5 | 1
粪大肠菌群（个/L） | >2.4×104 | 20L | 1.12×104 | 8.16×103 | 1.41×104 | 7.27×103 | >2.4×104 | —— | 4.28×103 | 5.87×103 | 3.30×103 | 1.6×104 | 1.1×104 | >2.4×104 | 4.05×103 | 3.7×104 | 4.61×103 | 1.7×104 | 3.2×104 | 9.2×103 | 50 | 2000 | ≤10000 | 20000 | 40000
氧化还原电位 | 180.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 196 | 50.4 | 62.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
透明度 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 45 | 10 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
全盐量 | 652 | 8424 | 328 | 427 | 778 | 1214 | 508 | —— | 2.72×103 | 471 | 1.31×103 | 723 | 1.02×103 | 914 | 587 | 7.05×103 | 708 | 1.82×103 | 2.11×103 | 412 | 245 | —— | —— | —— | ——
水质类别 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | —— | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | —— | —— | —— | ——
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 化学需氧量33mg/L，氨氮0.775mg/L，五日生化需氧量7.2mg/L，高锰酸盐指数8.40mg/L，总磷0.55mg/L | 砷0.383mg/L、化学需氧量83mg/L、氟化物3.17mg/L、总磷0.11mg/L、高锰酸盐指数7.60mg/L | 化学需氧量17mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数5.64mg/L，五日生化需氧量3.9mg/L，粪大肠菌群1.12×104个/L | 五日生化需氧量3.4mg/L，化学需氧量19mg/L，高锰酸盐指数4.32mg/L，总磷0.04mg/L，氨氮0.097mg/L | 粪大肠菌群1.41×104个/L，化学需氧量16mg/L，高锰酸盐指数4.16mg/L，总磷0.03mg/L，氨氮0.103mg/L | 高锰酸盐指数2.48mg/L，五日生化需氧量1.7mg/L，化学需氧量13mg/L，总磷0.18mg/L，氨氮0.103mg/L | 化学需氧量39mg/L，氨氮0.854mg/L，五日生化需氧量5.1mg/L，高锰酸盐指数5.20mg/L，粪大肠菌群2.4×104个/L | —— | 总磷0.04mg/L，五日生化需氧量3.9mg/L，化学需氧量26mg/L，高锰酸盐指数4.37mg/L，氨氮0.111mg/L | 总磷0.03mg/L，五日生化需氧量1.6mg/L，化学需氧量10mg/L，高锰酸盐指数2.13mg/L，氨氮0.500mg/L | 总磷0.14mg/L，五日生化需氧量3.5mg/L，化学需氧量18mg/L，高锰酸盐指数4.72mg/L、氨氮0.542mg/L | 氨氮0.903mg/L，五日生化需氧量4.8mg/L，化学需氧量25mg/L，高锰酸盐指数5.23mg/L，总磷0.04mg/L | 化学需氧量75mg/L，五日生化需氧量17.3mg/L，总磷0.20mg/L，高锰酸盐指数14.7mg/L，氨氮2.85mg/L | pH值9.21，氟化物2.85mg/L，化学需氧量51mg/L，总磷0.12mg/L，高锰酸盐指数11.1mg/L | 总磷0.04mg/L，五日生化需氧量3.0mg/L，化学需氧量14mg/L，高锰酸盐指数4.03mg/L，氨氮0.764mg/L | pH值9.35、氟化物6.14mg/L，高锰酸盐指数12.0mg/L，总磷0.10mg/L，氨氮1.04mg/L | 五日生化需氧量3.6mg/L，总磷0.05mg/L，化学需氧量20mg/L，高锰酸盐指数5.84mg/L，氨氮0.743mg/L | pH值9.14，氟化物3.49mg/L，化学需氧量28mg/L，五日生化需氧量6.1mg/L，高锰酸盐指数6.35mg/L | pH值9.90，氟化物3.72mg/L，化学需氧量25mg/L，高锰酸盐指数7.99mg/L，五日生化需氧量5.7mg/L | 化学需氧量29mg/L，总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数6.30mg/L，溶解氧4.54mg/L、氨氮0.630mg/L | pH值7.89，化学需氧量15mg/L，总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数2.70mg/L、氨氮0.278mg/L
备注