## 监测数据汇总
水质监测数据汇总表（8月）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 标准限值
点位名称 | 三台基水库 | 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗札萨克水库 | 伊旗马奶湖及其和淖尔闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′56″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′34″ | 110°49′49″ | 109°33′39″ | 108°46′46″ | 108°57′21″ | 109°47′47″ | 109°48′38″ | 109°46′24″ | 109°44′7″ | 109°52′20″ | 109°46′59″ | 109°22′35″ | 109°21′8.67″ | 108°27′29″ | 108°29′3″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
纬度 | 39°46′29″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′49″ | 40°1′38″ | 38°49′36″ | 37°58′17″ | 38°23′0″ | 39°35′4″ | 39°34′7″ | 39°31′50″ | 39°36′23″ | 39°6′19″ | 39°12′54″ | 39°22′24″ | 39°26′40.2″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温 | 26 | 25 | 26 | 28.9 | 28.9 | 28.4 | 27.3 | —— | 27.3 | 27.5 | 27.2 | 28.1 | 25.7 | 27.3 | 26.3 | 28.2 | 28.8 | 24.9 | 25.0 | 29 | 25 | —— | —— | —— | ——
pH值(无量纲) | 8.15 | 9.75 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 8.16 | 8.6 | —— | 7.80 | 8.72 | 8.46 | 8.88 | 9.19 | 9.40 | 8.90 | 9.54 | 8.99 | 9.14 | 10.45 | 8.21 | 8.75 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9
溶解氧 | 6.51 | 6.68 | 6.71 | 7.75 | 6.66 | 6.65 | 10.76 | —— | 8.21 | 6.12 | 6.78 | 7.71 | 10.27 | 9.96 | 8.90 | 9.29 | 8.02 | 7.77 | 10.03 | 6.59 | 7.34 | 6 | ≥5 | 3 | 2
高锰酸盐指数 | 6.30 | 8.2 | 4.04 | 2.91 | 3.23 | 2.51 | 5.7 | —— | 3.74 | 1.83 | 5.36 | 4.75 | 11.6 | 9.50 | 3.98 | 10.2 | 4.79 | 5.20 | 6.74 | 4.9 | 2.3 | 4 | ≤6 | 10 | 15
化学需氧量 | 26 | 60 | 11 | 18 | 19 | 11 | 32 | —— | 22 | 15 | 17 | 16 | 65 | 46 | 16 | —— | 19 | 28 | 26 | 20 | 18 | 15 | ≤20 | 30 | 40
五日生化需氧量 | 5.2 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | —— | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 13.9 | 9.8 | 2.9 | —— | 3.7 | 5.9 | 5.6 | 1.1 | 1 | 3 | ≤4 | 6 | 10
氨氮 | 0.194 | 0.358 | 0.349 | 0.167 | 0.189 | 0.164 | 0.504 | —— | 0.097 | 0.653 | 0.639 | 0.799 | 1.36 | 0.917 | 0.528 | 0.611 | 0.569 | 0.917 | 0.931 | 0.654 | 0.179 | 0.5 | ≤1.0 | 1.5 | 2
总磷 | 0.75 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.025 | ≤0.05 | 0.1 | 0.2
总氮 | 5.18 | 1.1 | 1.70 | 0.96 | 0.70 | 0.38 | 1.17 | —— | 0.85 | 0.82 | 1.11 | 0.98 | 1.59 | 1.09 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 1.09 | 0.98 | 1.03 | 0.94 | 0.5 | ≤1.0 | 1.5 | 2
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | ≤1.0 | 1 | 1
锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | ≤1.0 | 2 | 2
氟化物 | 0.534 | 1.54 | 0.673 | 0.928 | 0.848 | 0.747 | 0.444 | —— | 0.970 | 0.198 | 0.736 | 0.974 | 0.697 | 2.96 | 0.574 | 3.63 | 0.891 | 2.84 | 2.79 | 0.538 | 0.312 | 1 | ≤1.0 | 1.5 | 1.5
硒 | 0.0004L | 0.001 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | —— | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | ≤10 | 0.02 | 0.02
砷 | 0.0008 | 0.378 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0011 | 0.002 | —— | 2.6×10-3 | 2.3×10-3 | 4.4×10-3 | 4.0×10-4 | 3.5×10-3 | 5.2×10-3 | 1.7×10-3 | 1.19×10-2 | 2.0×10-3 | 7.5×10-3 | 1.19×10-2 | 0.012 | 0.003 | 0.05 | ≤50 | 0.1 | 0.1
汞 | 0.00004L | 5e-05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | —— | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 5e-05 | 5e-05 | ≤0.1 | 0.001 | 0.001
镉 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001L | —— | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | ≤5 | 0.005 | 0.01
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | —— | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | ≤0.05 | 0.05 | 0.1
铅 | 0.001L | 0.012 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.002 | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.002 | 0.003 | 0.01 | ≤50 | 0.05 | 0.1
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | ≤0.2 | 0.2 | 0.2
挥发酚 | 0.0003L | 0.002 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | —— | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.003 | 0.002L | 0.002 | ≤0.005 | 0.01 | 0.1
石油类 | 0.01L | 0.05 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | —— | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01 | 0.01L | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ≤0.05 | 0.5 | 1
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.08 | —— | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04L | 0.04L | 0.2 | ≤0.2 | 0.3 | 0.3
硫化物 | 0.01L | 0.004L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.004L | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | ≤0.2 | 0.5 | 1
粪大肠菌群（个/L） | ＞2.4×104 | 20L | 1.55×104 | 2.91×103 | 2.99×103 | 1.12×104 | 1.7×103 | —— | 1.8×102 | 8.8×103 | 4.0×103 | 5.2×103 | 1.3×103 | >2.4×105 | 1.1×104 | 1.3×104 | 3.5×103 | 1.3×104 | 2.4×104 | 9.2×103 | 5.4×103 | 2000 | ≤10000 | 20000 | 40000
氧化还原电位 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
透明度 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
全盐量 | 5.67×102 | 7.47×103 | 3.54×102 | 4.65×102 | 9.25×102 | 1.32×103 | 5.0×102 | —— | 2.10×103 | 4.6×102 | 1.55×103 | 7.1×102 | 1.10×103 | 9.2×102 | 5.9×102 | 7.03×103 | 6.3×102 | 1.77×103 | 2.19×103 | 4.2×102 | 2.2×102 | —— | —— | —— | ——
水质类别 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | —— | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | —— | —— | —— | ——
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 总磷0.75mg/L，高锰酸盐指数6.3mg/L，化学需氧量26mg/L，五日生化需氧量5.2mg/L，氨氮0.194mg/L | pH9.75，化学需氧量60mg/L，氟化物1.54mg/L、总磷0.11mg/L、高锰酸盐指数8.20mg/L | 总磷0.01mg/L，化学需氧量11mg/L，高锰酸盐指数4.04mg/L，五日生化需氧量3.2mg/L，氨氮0.349mg/L | 化学需氧量18mg/L，总磷0.02mg/L，高锰酸盐指数2.91mg/L，五日生化需氧量2.5mg/L，氨氮0.167mg/L | 总磷0.02mg/L，化学需氧量19mg/L，高锰酸盐指数3.23mg/L，五日生化需氧量2.8mg/L，氨氮0.189mg/L | 总磷0.12mg/L，高锰酸盐指数2.51mg/L，五日生化需氧量2.4mg/L，化学需氧量11mg/L，氨氮0.164mg/L | 化学需氧量32mg/L，氨氮0.504mg/L，五日生化需氧量3.1mg/L，高锰酸盐指数5.70mg/L，总磷0.06mg/L | —— | 化学需氧量22mg/L，五日生化需氧量4.5mg/L，总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数3.74mg/L，氨氮0.097mg/L | 五日生化需氧量3.2mg/L，氨氮0.653mg/L，化学需氧量15mg/L，高锰酸盐指数1.83mg/L，总磷0.02mg/L | 总磷0.10mg/L，五日生化需氧量3.6mg/L，化学需氧量17mg/L，高锰酸盐指数5.36mg/L，氨氮0.639mg/L | 氨氮0.799mg/L，五日生化需氧量3.1mg/L，化学需氧量16mg/L，高锰酸盐指数4.75mg/L，总磷0.03mg/L | pH9.19，化学需氧量65mg/L，五日生化需氧量13.9mg/L，总磷0.18mg/L，高锰酸盐指数11.6mg/L | pH值9.40，氟化物2.96mg/L，化学需氧量46mg/L，总磷0.10mg/L，高锰酸盐指数9.50mg/L | 总磷0.03mg/L，五日生化需氧量2.9mg/L，化学需氧量16mg/L，高锰酸盐指数3.98mg/L，氨氮0.528mg/L | pH值9.54、氟化物3.63mg/L，高锰酸盐指数10.2mg/L，总磷0.08mg/L，氨氮0.611mg/L | 五日生化需氧量3.7mg/L，总磷0.04mg/L，化学需氧量19mg/L，高锰酸盐指数4.79mg/L，氨氮0.569mg/L | pH值9.14，氟化物2.84mg/L，化学需氧量28mg/L，五日生化需氧量5.9mg/L，高锰酸盐指数5.20mg/L | pH值10.45，氟化物2.79mg/L，化学需氧量26mg/L，高锰酸盐指数6.74mg/L，五日生化需氧量5.6mg/L | 总磷0.07mg/L，化学需氧量20mg/L，高锰酸盐指数4.90mg/L，氨氮0.654mg/L，五日生化需氧量1.1mg/L | 总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数2.30mg/L，化学需氧量18mg/L，氨氮0.179mg/L，五日生化需氧量1.0mg/L
备注