## 监测数据汇总(2022-04-01)
水质监测数据汇总表（12月）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 标准限值
点位名称 | 三台基水库 | 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗札萨克水库 | 伊旗马奶湖及其和淖尔闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′56″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′34″ | 110°49′49″ | 109°33′39″ | 108°46′46″ | 108°57′21″ | 109°47′47″ | 109°48′38″ | 109°46′24″ | 109°44′7″ | 109°52′20″ | 109°46′59″ | 109°22′35″ | 109°21′8.67″ | 108°27′29″ | 108°29′3″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
纬度 | 39°46′29″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′49″ | 40°1′38″ | 38°49′36″ | 37°58′17″ | 38°23′0″ | 39°35′4″ | 39°34′7″ | 39°31′50″ | 39°36′23″ | 39°6′19″ | 39°12′54″ | 39°22′24″ | 39°26′40.2″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0 | 2.9℃ | —— | —— | —— | ——
pH值(无量纲) | 8.24 | 9.52 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 8.28 | 7.65 | 8.17 | 7.94 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.07 | 7.96 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9
溶解氧 | 8.56 | 10.6 | 9.12 | 8.48 | 8.03 | 9.11 | 10.31 | 10.23 | 9.15 | 8.86 | 9.21 | 12.1 | 11.3 | 10.5 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 11.7 | 14.4 | —— | 7.29 | 6 | ≥5 | 3 | 2
高锰酸盐指数 | 6.81 | 9.62 | 1.0 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 5.39 | 5.15 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 8.9 | 5.8 | 3.1 | 8.0 | 3.9 | 4.9 | 5.3 | 5.52 | 2.83 | 4 | 6 | 10 | 15
化学需氧量 | 35 | 51 | 3.0 | 18.1 | 16.6 | 11.2 | 17 | 11 | —— | —— | —— | 18 | 35 | 25 | 13 | 73 | 17 | 34 | 19 | 30 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40
五日生化需氧量 | 7.6 | 2.8 | 0.80 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 0.5L | 1.2 | 1.0 | 3.7 | 6.9 | 4.6 | 2.7 | 15.4 | 3.2 | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10
氨氮 | 1.11 | 0.1 | 0.196 | 0.088 | 0.222 | 0.122 | 0.522 | 0.225 | 0.275 | 0.146 | 0.272 | 0.15 | 0.255 | 0.085 | 0.067 | 0.095 | 0.052 | 0.049 | 0.354 | 0.329 | 0.051 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
总磷 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01L | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.023 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2
总氮 | 1.92 | 1.82 | 0.588 | 0.484 | 0.794 | 0.691 | 2.73 | 1.15 | 0.98 | 0.74 | 0.88 | 0.91 | 2.26 | 1.04 | 0.16 | 2.09 | 0.16 | 0.82 | 0.85 | 1.13 | 0.315 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
铜 | 0.05L | —— | 0.214 | 0.208 | 0.205 | 0.233 | 0.05L | 0.05L | —— | —— | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 1 | 1 | 1 | 1
锌 | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | —— | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 1 | 1 | 2 | 2
氟化物 | 0.737 | 2.17 | 0.794 | 0.593 | 0.616 | 0.616 | 0.478 | 0.440 | 0.724 | 0.529 | 0.51 | 0.83 | 1.58 | 1.65 | 0.49 | 4.53 | 0.73 | 2.47 | 2.28 | 0.535 | 0.386 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
硒 | 0.0004 L | —— | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | —— | 0.0004L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
砷 | 0.0003 L | —— | 0.0044 | 0.0042 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0078 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0270 | 0.001 | 0.0105 | 0.0157 | —— | 0.0042 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
汞 | 0.00004L | —— | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
镉 | 0.0001L | —— | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | —— | —— | —— | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0005 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
六价铬 | 0.004L | —— | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1
铅 | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | —— | —— | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | —— | 0.001L | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
氰化物 | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | —— | 0.004L | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
挥发酚 | 0.0003L | —— | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002L | 0.002L | 0.003 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0017 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | —— | 0.002L | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
石油类 | 0.01L | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | —— | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1
阴离子表面活性剂 | 0.08 | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.080 | 0.05L | 0.04L | 0.05 | 0.04 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.07 | 0.04L | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
硫化物 | 0.01L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.04 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | —— | 0.004L | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
粪大肠菌群（个/L） | 8.3×102 | —— | 2.0×103 | 4.0×103 | 3.2×103 | 3.0×103 | ＜10 | ＜10 | 20L | 20L | 50 | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | —— | ＜20 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
氧化还原电位 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 127 | 112 | 121 | —— | 98 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
透明度 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 12.5 | 30 | —— | 30.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
全盐量 | 649 | —— | 370 | 542 | 504 | 472 | 454 | 94 | —— | —— | —— | 5.62×102 | 9.95×102 | 8.37×102 | 3.85×102 | 8.216×103 | 5.39×102 | 2.238×103 | 3.63×103 | —— | 199 | —— | —— | —— | ——
水质类别 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 化学需氧量35mg/L，五日生化需氧量7.6mg/L，总磷0.20mg/L，高锰酸盐指数6.81mg/L，氨氮1.11mg/L | 化学需氧量51mg/L，氟化物2.17mg/L，五日生化需氧量2.8mg/L，总磷0.15mg/L，高锰酸盐指数9.62mg/L | 总磷0.04mg/L，氨氮0.196mg/L，高锰酸盐指数1.0mg/L，五日生化需氧量0.80mg/L，氟化物0.794mg/L | 化学需氧量18.1mg/L，五日生化需氧量3.8mg/L，氨氮0.088mg/L，总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数5.4mg/L | 化学需氧量16.6mg/L，五日生化需氧量3.4mg/L，总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数5.0mg/L，氨氮0.222mg/L | 总磷0.03mg/L,高锰酸盐指数3.6mg/L，化学需氧量11.2mg/L，五日生化需氧量3.0mg/L，氨氮0.122mg/L | 高锰酸盐指数5.39mg/L，化学需氧量17mg/L，总磷0.05mg/L，五日生化需氧量,4.0mg/L，氨氮0.522mg/L | 高锰酸盐指数5.15mg/L，五日生化需氧量3.8mg/L，化学需氧量11mg/L，氨氮0.225mg/L,总磷0.04mg/L | 总磷0.03mg/L，氨氮0.275mg/L,氟化物0.724mg/L，高锰酸盐指数1.2mg/L，pHzh8.21 | 高锰酸盐指数2.3mg/L，氨氮0.146mg/L，总磷0.02mg/L，氟化物0.529mg/L，pH7.94 | 总磷0.07mg/L，高锰酸盐指数2.9mg/L，氨氮0.272mg/L，氟化物0.510mg/L，pH8.2 | 高锰酸盐指数4.5mg/L，化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量3.7mg/L，氨氮0.150mg/L，氟化物0.83mg/L | 化学需氧量35mg/L，五日生化需氧量6.9mg/L，总磷0.06mg/L，氟化物1.58，高锰酸盐指数8.9mg/L | 氟化物1.65mg/L，高锰酸盐指数5.8mg/L,化学需氧量25mg/L，五日生化需氧量4.6mg/L,总磷0.02mg/L | 化学需氧量13mg/L，五日生化需氧量2.7mg/L,高锰酸盐指数3.1mg/L,氨氮0.067mg/L,氟化物0.49mg/L | 高锰酸盐指数8.0mg/L、化学需氧量73mg/L、五日生化需氧量15.4mg/L、氟化物4.53mg/L、总磷0.07mg/L | 高猛酸盐指数3.9mg/L，化学需氧量17mg/L，五日生化需氧量3.2mg/L，总磷0.01mg/L，氨氮0.052mg/L | 氟化物2.47mg/L，化学需氧量34mg/L，五日生化需氧量6.6mg/L，高锰酸盐指数4.9mg/L,氨氮0.049mg/L | 氟化物2.28mg/L,化学需氧量19mg/L，五日生化需氧量3.6mg/L，总磷0.12mg/L,高猛酸盐指数5.3mg/L | 化学需氧量30mg/L，氨氮0.329mg/L，五日生化需氧量1.3mg/L，总磷0.07mg/L，高猛酸盐指数5.52mg/L | 化学需氧量12mg/L，总磷0.023mg/L，高锰酸盐指数2.83mg/L，氨氮0.051mg/L，pH7.96
备注