## 监测数据汇总(2023-02-01)
水质监测数据汇总表（2023年1月）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 标准限值
点位名称 | 三台基水库 | 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗札萨克水库 | 伊旗马奶湖及其和淖尔闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′56″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′32″ | 110°49′48″ | 109°33′32″ | 108°46′46″ | 108°57′21″ | 109°47′47″ | 109°48′38″ | 109°46′24″ | 109°44′7″ | 109°52′20″ | 109°46′59″ | 109°22′35″ | 109°21′8.67″ | 108°27′29″ | 108°29′3″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
纬度 | 39°46′29″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′46″ | 40°1′37″ | 37°48′01″ | 37°58′17″ | 38°23′0″ | 39°35′4″ | 39°34′7″ | 39°31′50″ | 39°36′23″ | 39°6′19″ | 39°12′54″ | 39°22′24″ | 39°26′40.2″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温 | 3.0 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0 | 2.3℃ | —— | —— | —— | ——
pH值(无量纲) | 8.39 | 9.37 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 8.16 | 7.89 | 8.27 | 7.87 | 8.17 | 8.2 | 8.9 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 7.73 | 7.2 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9
溶解氧 | 8.77 | 10.3 | 5.65 | 6.23 | 6.16 | 6.07 | 15.42 | 11.31 | 8.61 | 9.34 | 10.27 | 9.4 | 8.3 | 5.4 | 11.2 | 13.9 | 10.3 | 10.8 | 7.6 | —— | 6 | 6 | ≥5 | 3 | 2
高锰酸盐指数 | 6.7 | 9.15 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 4.8 | 3.7 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 7.7 | 3.9 | 3.7 | 8 | 2 | 1.9 | 4 | 6 | 10 | 15
化学需氧量 | 33 | 53 | 18.1 | 15 | 16.6 | 18.1 | 24 | 12 | —— | —— | —— | 16 | 31 | 30 | 17 | 81 | 16 | 30 | 23 | 20 | 18 | 15 | 20 | 30 | 40
五日生化需氧量 | 7.1 | 2.6 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 2.9 | 0.5L | 0.8 | 3.4 | 3 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 15.9 | 3.1 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 10
氨氮 | 1.14 | 0.097 | 0.604 | 0.598 | 0.571 | 0.587 | 0.283 | 0.047 | 0.251 | 0.054 | 0.248 | 0.167 | 0.577 | 0.482 | 0.183 | 0.157 | 0.111 | 0.052 | 0.334 | 0.279 | 0.145 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
总磷 | 0.18 | 0.13 | 0.01L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2
总氮 | 1.49 | 1.78 | 0.794 | 0.897 | 0.691 | 0.691 | 3.29 | 1.57 | 1.09 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 3.11 | 2.48 | 0.73 | 3.47 | 0.59 | 0.79 | 2.86 | 1.56 | 0.79 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
铜 | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | —— | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 1 | 1 | 1 | 1
锌 | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | —— | —— | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 1 | 1 | 2 | 2
氟化物 | 0.763 | 2.33 | 0.220 | 0.884 | 0.809 | 0.770 | 0.596 | 0.857 | 0.751 | 0.365 | 0.575 | 0.76 | 1.46 | 1.71 | 0.55 | 4.01 | 0.53 | 1.86 | 1.4 | 0.49 | 0.368 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
硒 | 0.0004L | —— | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | —— | 0.0004L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
砷 | 0.0003L | —— | 0.005 | 0.0083 | 0.0049 | 0.007 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0075 | 0.0024 | 0.0011 | 0.0329 | 0.0021 | 0.0165 | 0.0078 | —— | 0.0005 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
汞 | 0.00004L | —— | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | —— | 0.00004L | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
镉 | 0.0001L | —— | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | —— | —— | —— | 0.0003 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0004 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
六价铬 | 0.004L | —— | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.016 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1
铅 | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | —— | —— | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
氰化物 | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ﹉ | 0.001 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
挥发酚 | 0.0003L | —— | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.001 | —— | 0.0003L | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
石油类 | 0.01L | —— | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | —— | 0.01L | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1
阴离子表面活性剂 | 0.09 | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.081 | 0.05L | 0.04L | 0.04L | 0.04 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
硫化物 | 0.01L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | —— | 0.01L | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
粪大肠菌群（个/L） | 7.8×102 | —— | 5.0×102 | 8.0×102 | 9.0×102 | 6.0×102 | ＜10 | ＜10 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | ＜20 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
氧化还原电位 | 208 | —— | —— | —— | —— | —— | 935 | - | —— | —— | —— | 137 | 118 | 121 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
透明度 | 75 | —— | —— | —— | —— | —— | 28 | - | —— | —— | —— | 30 | 20 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
全盐量 | 672 | —— | 403 | 426 | 438 | 412 | 264 | 105 | —— | —— | —— | 636 | 1.23×103 | 892 | 441 | 7.96×103 | 532 | 2.09×103 | 1.11×103 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
水质类别 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 化学需氧量33mg/L，五日生化需氧量7.1mg/L，总磷0.18mg/L，高锰酸盐指数6.7mg/L，氨氮1.14mg/L | 化学需氧量53mg/L，氟化物2.33mg/L，五日生化需氧量2.6mg/L，总磷0.13mg/L，高锰酸盐指数9.62mg/L | 化学需氧量18.1mg/L，氨氮0.604mg/L，高锰酸盐指数3.2mg/L，五日生化需氧量3.8mg/L，氟化物0.220mg/L | 化学需氧量15mg/L，五日生化需氧量3.0mg/L，氨氮0.598mg/L，总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数3.0mg/L | 化学需氧量16.6mg/L，五日生化需氧量3.5mg/L，总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数2.0mg/L，氨氮0.571mg/L | 总磷0.03mg/L,高锰酸盐指数2.3mg/L，化学需氧量18.1mg/L，五日生化需氧量3.8mg/L，氨氮0.587mg/L | 高锰酸盐指数6.89mg/L，化学需氧量24mg/L，总磷0.02mg/L，五日生化需氧量5.1mg/L，氨氮0.283mg/L | 高锰酸盐指数5.47mg/L，五日生化需氧量2.9mg/L，化学需氧量12mg/L，氨氮0.047mg/L，总磷0.02mg/L | 总磷0.05mg/L，高锰酸盐指数3.8mg/L，氨氮0.251mg/L，氟化物0.751mg/L，PH值8.27 | 高锰酸盐指数2.6mg/L，氨氮0.054mg/L，总磷0.03mg/L，氟化物0.365mg/L，pH值7.87 | 总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数4.8mg/L，氨氮0.248mg/L，氟化物0.575mg/L，pH值8.17 | 高锰酸盐指数3.7mg/L，化学需氧量16mg/L，五日生化需氧量3.0mg/L，氨氮0.167mg/L，氟化物0.76mg/L | 化学需氧量31mg/L，五日生化需氧量5.6mg/L，总磷0.14mg/L，氟化物1.46，高锰酸盐指数7.9mg/L | 氟化物1.71mg/L，高锰酸盐指数4.6mg/L,化学需氧量30mg/L，五日生化需氧量3.7mg/L，总磷0.05mg/L | 化学需氧量17mg/L，五日生化需氧量3.5mg/L,高锰酸盐指数3.6mg/L,氨氮0.183mg/L,氟化物0.55mg/L | 高锰酸盐指数7.7mg/L、化学需氧量81mg/L、五日生化需氧量15.9mg/L、氟化物4.01mg/L、总磷0.10mg/L | 高猛酸盐指数3.9mg/L，化学需氧量16mg/L，五日生化需氧量3.1mg/L，总磷0.03mg/L，氨氮0.111mg/L | 氟化物1.86mg/L，化学需氧量30mg/L，五日生化需氧量5.5mg/L，高锰酸盐指数3.7mg/L,氨氮0.052mg/L | 氟化物1.4mg/L,化学需氧量23mg/L，五日生化需氧量4.4mg/L，总磷0.13mg/L,高猛酸盐指数8mg/L | 化学需氧量20mg/L，氨氮0.279mg/L，五日生化需氧量3.6mg/L，总磷0.05mg/L，高猛酸盐指数2.04mg/L | 化学需氧量18mg/L，总磷0.02mg/L，高锰酸盐指数1.9mg/L，氨氮0.145mg/L，pH值7.2
备注