## Sheet1
附件：
工程质量检测机构排查登记表
序号 | 单位名称 | 抽查中存在的问题
1 | 伊金霍洛旗建设工程质量监督站实验室 | 1．检测机构未按要求进行脱钩转制工作，不属于具有独立法人资格的中介机构。违反了《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第四条规定。
2．保温材料单体燃烧、建筑外窗、混凝土抗渗、等试验存在未经检测就出具检测报告的情况。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
3．暖气片水压试验（铜铝复合散热器）存在超范围检测。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条规定。
2 | 准格尔经济开发区建设工程质量监督站检测中心 | 1． 检测机构未按要求进行脱钩转制工作，不属于具有独立法人资格的中介机构。违反了《建设工程质量检测管理办法》第四条规定。
2．土工灌砂试验超范围检测、钢筋弯曲试验存在未经检测就出具检测报告的情况。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
3．防水材料耐热度方法错误、击实试验（三个点）不符合标准要求、电线报告数据修约错误、 钢筋试验报告问题较大，抗震要求钢筋不出具强屈比、屈标比，存在错误报告。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第六款规定。
3 | 鄂托克前旗建设工程安全质量监督站材料试验室 | 1．检测机构未按要求进行脱钩转制工作，不属于具有独立法人资格的中介机构。违反了《建设工程质量检测管理办法》第四条规定。
2．土工灌砂试验、散热器水压等试验标准未计量认证，超范围检测。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款规定。
3．钢筋、土工试验新标准旧方法等试验未按标准试验，报告错误。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第六款规定。
4 | 鄂托克旗室内环境检测中心 | 1．检测机构未按要求进行脱钩转制工作，不属于具有独立法人资格的中介机构。违反了《建设工程质量检测管理办法》第四条规定。
2．报告结论不严谨、建设厅资质章使用旧资质章，需更换。
3．监控需完善、不满足三个月要求。不符合《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于在全区住房和城乡建设系统应用建设工程质量监督和检测监管信息系统的通知》的文件要求。
5 | 杭锦旗建设工程质量监督站检测中心 | 1．检测机构未按要求进行脱钩转制工作，不属于具有独立法人资格的中介机构。违反了《建设工程质量检测管理办法》第四条规定。
2．拉拔试验超范围检测。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款规定。
3．钢筋弯曲试验方法错误，钢筋试验设备只有一台，量程精度不满足要求，不能满足试验要求。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第六款的规定。
4．水泥试验有3天强度报告，没有28天试验试件，存在未经检测就出具检测报告的情况。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
5．力学设备未自动采集数据，报告未全部上传监管平台，未安装监控。不符合《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于在全区住房和城乡建设系统应用建设工程质量监督和检测监管信息系统的通知》的文件要求。
6 | 鄂托克旗建筑工程质量检测试验室 | 1．防水材料、保温材料试验未做主要参数。不符合《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于进一步规范检测行为加强检测监管工作的通知》(内建质〔2020〕112号)文件要求。
2．钢筋、土工密实度试验标准未认证，属超范围检测。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款规定。
3．混凝土抗渗、 钢筋弯曲试验方法错误。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
4．土工密实度含水率、混凝土抗渗（棋盘井分站）试验第二个平行试验存在未经检测就出具检测报告的情况。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
5．监控系统需完善，不满足存储三个月要求。不符合《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于在全区住房和城乡建设系统应用建设工程质量监督和检测监管信息系统的通知》的文件要求。
7 | 乌审旗国有工程服务有限公司 | 1．混凝土回弹、植筋拉拔试验超范围检测。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款规定。
2．建筑外窗、混凝土抗渗等试验存在未经检测就出具检测报告的情况。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
3．混凝土试块未破坏，压力值达到强度值试验停止，报告不能反应真实检测结果。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第六款规定。
4．砖、土工灌砂试验错误。违反了《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第六款规定。
8 | 内蒙古兴泰建设工程质量检测中心 | 1．人员数量偏少、人员技术水平低，根据2020检测量，不能满足试验要求。不符合《建筑工程质量检测技术管理规范》中4.1.2检测人员条款的规定。
2．钢筋弯曲试验、混凝土抗渗试验、防水不透水性、等试验存在未经检测就出具检测报告的情况。违反了《建设工程质量检测管理办法》。
3．混凝土试块试验不上传、试验区未安装监控，部分报告未上传监管平台。不符合《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于在全区住房和城乡建设系统应用建设工程质量监督和检测监管信息系统的通知》(内建质〔2019〕264号)文件要求。
9 | 内蒙古景富地基基础检测公司 | 1．检测报告没有上传到自治区检测机构监管平台。不符合《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于在全区住房和城乡建设系统应用建设工程质量监督和检测监管信息系统的通知》文件要求。
2．仪器设备没有及时检定，中间间断，出具的三份报告不是在检定校准有效期内。不符合《建筑工程质量检测技术管理规范》中4.2.1检测设备条款的规定。
日期：2020年12月20日